Приложение № 1 к Извещению

Характеристика объектов конкурса

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Кадастровый номер здания | Год постройки | Этажность здания | Количество квартир шт. | Площадь застройки, м2 | Объем здания, м3 | Общая площадь дома, м2 | Жилая площадь, м2 | Уборочная площадь лестниц, м2 | Площадь техподполья, м2 | Площадь фасада, м2 | Площадь кровли, м2 | Площадь отмостки, м2 | Площадь земельного участка, м2 | Кадастровый номер | Фундамент | Стены и перегородки | Перекрытия | Кровля | Полы | Наружная отделка | Проемы оконные |  | Проемы дверные | ХВС | ГВС | Канализация | Отопление | Газовые плиты | Электроосвещение | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|  | по ЛОТ № 1 г. Обнинск Калужской области, ул. Глинки, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Глинки, д. 7 | 40:27:0200301:98 | 1958 | 2 | 8 | 253,4 | 1578 | 400,7 | 245,8 | 35,7 | __________ | __________ | 329.4 | __________ | 1979 | __________ | Бутобетонный ленточный оштукатуренный | Брусчатые, обшиты тесом и окрашены, дощатые оштукатурены | Дощатые утепленные | Шифер по обрешетке | Доски с окраской | ______________ |  | 2-ые створные с окраской | Филенчатые окрашены | От городской сети | Центральное | Центральная | От ТЭЦ | Оснащено | Открытая проводка | Приточно-вытяжная |
|  | по ЛОТ № 2 г. Обнинск Калужской области, ул. Глинки, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Глинки, д. 8 | 40:27:020301:60 | 1958 | 2 | 8 | 256,6 | 1591 | 404,4 | 272,9 | 37,9 | __________ | __________ | 333 | __________ | 1870 | __________ | Бутобетонный ленточный оштукатуренный | Брусчатые, обшиты тесом и окрашены, дощатые оштукатурены | Дощатые утепленные | Шифер по обрешетке | Доски с окраской | ______________ | 2-ые створные с окраской |  | Филенчатые окрашены | От городской сети | От колонок | Центральная | От ТЭЦ | Оснащено | Открытая проводка | Приточно-вытяжная |
|  | по ЛОТ № 3 г. Обнинск Калужской области, ул. Глинки, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Глинки, д. 9 | 40:27:020301:50 | 1960 | 2 | 8 | 205,1 | 1651 | 405,9 | 275,1 | 33,4 | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | Бутобетонный ленточный оштукатуренный | Брусчатые, обшиты тесом и окрашены, дощатые оштукатурены | Дощатые утепленные | Шифер по обрешетке | Доски с окраской | ______________ | 2-ые створные с окраской |  | Филенчатые окрашены | От городской сети | От колонок | Центральная | От ТЭЦ | Оснащено | Открытая проводка | Приточно-вытяжная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|  | по ЛОТ № 4 г. Обнинск Калужской области, ул. Глинки, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Глинки, д. 9 | 40:27:020301:49 | 1958 | 2 | 8 | 253,4 | 1647 | 400,7 | 267,5 | 38,2 | __________ | __________ | 329 | ____________________ | 2336 | ____________________ | Бутобетонный ленточный оштукатуренный | Брусчатые, обшиты тесом и окрашены, дощатые оштукатурены | Дощатые утепленные | Шифер по обрешетке | Доски с окраской | ______________ | 2-ые створные с окраской |  | Филенчатые окрашены | От городской сети | От колонок | Центральная | От ТЭЦ | Оснащено | Скрытая проводка | Приточно-вытяжная |

по ЛОТ № 5  г. Обнинск Калужской области, ул. Глинки, д. 11

| 5 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Глинки, д.11 | 40:27:020301:51 | 1959 | 2 | 8 | 256,7 | 1592 | 405,0 | 253,3 | 37,68 | __________ | __________ | __________ | __________ | 1955 | __________ | Бутобетонный ленточный оштукатуренный | Брусчатые, обшиты тесом и окрашены | Дощатое утепленное | Шифер по обрешетке | Доски с окраской | _________ | 2-ые створные с окраской | Филенчатые окрашены | От городской сети | Центральное | Центральная | От ТЭЦ | Оснащено | Открытая проводка | Приточно-вытяжная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|  | по ЛОТ № 6 г. Обнинск Калужской области, ул. Глинки, д. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Глинки, д. 12 | 40:27:020301:72 | 1958 | 2 | 8 | 257,9 | 1493 | 414,1 | 278,7 | 34,6 | __________ | __________ | 335 | ____________________ | 2690 | ____________________ | Бутобетонный ленточный оштукатуренный | Брусчатые, обшиты тесом и окрашены, дощатые оштукатурены | Дощатые утепленные | Шифер по обрешетке | Доски с окраской | ______________ | 2-ые створные с окраской | Филенчатые окрашены | От городской сети | От колонок | Центральная | От ТЭЦ | Оснащено | Скрытая проводка | Приточно-вытяжная |

по ЛОТ № 7 г. Обнинск Калужской области, ул. Курчатова, д. 35

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Кадастровый номер здания | Год постройки | Этажность здания | Количество жилых квартир, шт. | Количество жилых комнат, шт. | Объем здания, м3 | Площадь тех.подполья, м2 | Количество лестниц, шт, | Уборочная площадь лестниц, м2 | Мусоропровод, шт. | Уборочная площадь общих коридоров и мест общего пользования, м2 | Жилая площадь, м2 | Нежилые помещения, м2 | Общая площадь дома, м2 | Кадастровый номер земельного участка | Площадь лоджий, балконов с к. 1,0 | Фундамент | Стены / перегородки | Перекрытия | Кровля | Полы | Внутренняя отделка | Проемы оконные | Проемы дверные | ХВС | ГВС | Канализация | Отопление | Лифт | Телевидение | Электроосвещение | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 7 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 35 | 40:27:030803:164 | 1976 | 9 | 4 | 265 | 27434,0 | 1053,0 | 2 | 353,2 | 2 | 2199,5 | 3918,1 | 137,1 | 6871,2 | 40:27:030803:80 | 343,9 | Сваи ж/бетонные | Кирпичные / гипсолитовые | Деревянное, ж/б плиты | Мягкая рулонная совмещенная с перекрытием | Бетонная стяжка, линолеум, керамическая плитка | Масляная окраска стен, обои, побелка | 2-ые створные с окраской | Филенчатые с окраской | От городской сети | Централизованное | Центральная сброс в городскую сеть | Центральное от ТЭЦ | Пассажирский, 2 шт. | Наличие коллективных антенн | Скрытая проводка | Естественная, приточно-вытяжная |

по ЛОТ № 8  г. Обнинск Калужской области, ул. Курчатова, д. 47/1

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год постройки | Кадастровый номер | Год последнего капитального ремонта | Количество этажей, шт. | Тех. подполье, м2 | Объем здания, м3 | Количество квартир шт. | Количество лестниц, шт | Уборочная площадь лестниц, м2 | Площадь балконов с.к.1,0, м2 | Площадь здания (с коридорами и лестничными клетками), м2 | Жилые помещения (общая площадь квартир), м2 | Жилая площадь, м2 | Нежилые помещения (тепло узел 1,4 подъезд) , м2 | Фундамент | Стены наружные, внутренние капитальные | Перегородки | Перекрытия | Крыша | Оконные проемы | Дверные проемы | Отопление | ХВС | ГВС | Канализация | Электроснабжение | Вентиляция | Телевидение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 13 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 47/1 | 1972 | 40:27:030102:1851 | 1998 | 5 | 932,7 | 14130,0 | 65 | 4 | 318,8 | 120,0 | 3529,5 | 3238,1 | 1534,9 | 17,9 | Бетонный ленточный | Кирпичные | Кирпичные, гипсолитовые | Ж/бетонные плиты | Мягкая рулонная совмещенная с перекрытием | Двойные створные с окраской | Филенчатые с окраской | От ТЭЦ | От городской центральной сети | Централизованное | Сброс в городскую сеть | Скрытая проводка. Напольные эл. плиты | Приточно-вытяжная | Коллективная антенна |

по ЛОТ № 9  г. Обнинск Калужской области, ул. Курчатова, д. 47/2

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год постройки | Кадастровый номер | Год последнего капитального ремонта | Количество этажей, шт. | Площадь застройки, м2 | Объем здания, м3 | Общая площадь дома, м2 | Площадь балконов с.к.1,0, м2 | Жилая площадь, м2 | Нежилые помещения (эл. щитовая, коридор) , м2 | Количество квартир шт. | Количество лестниц, шт | Уборочная площадь лестниц, м2 | Площадь кровли, м2 | Подвал, м2 | Фундамент | Стены наружные, внутренние капитальные | Перекрытия | Крыша | Оконные проемы | Дверные проемы | ХВС | ГВС | Канализация | Отопление | Электроснабжение | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 47/2 | 1976 | 40:27:030803:1617 | 2000 | 5 | 961,2 | 14115,0 | 4163,7 | 120,0 | 1514,1 | 24,2 | 65 | 4 | 191,9 | 931,7 | 931,7 | Бетонный ленточный | Кирпичные, гипсолитовые, гипсокартон | Кирпичные, гипсолитовые | Мягкая рулонная совмещенная с перекрытием | Двойные створные с окраской | Филенчатые с окраской | От городской сети | Центральное | Центральная к городскому конвектору | От ТЭЦ | Скрытая проводка. Напольные плиты. | Приточно-вытяжная |

по ЛОТ № 10  г. Обнинск Калужской области, пр. Ленина, д. 77

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год постройки | Этажность здания | Количество жилых помещений шт. | Площадь застройки, м2 | Объем здания, м3 | Общая площадь дома, м2 | Общая площадь жилых помещений, м2 | Площадь нежилых помещений, м2 | Площадь подвала, м2 | Уборочная площадь лестниц, м2 | Площадь кровли, м2 | Площадь отмостки, м2 | Площадь земельного участка, м2 | Кадастровый номер | Фундамент | Стены и перегородки | Перекрытия | Кровля | Полы | Наружная отделка | Проемы оконные | Проемы дверные | ХВС | ГВС | Канализация | Отопление | Газовые плиты | Электроосвещение | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 8 | Калужская область, г. Обнинск, Пр. Ленина, д.77 | 1963 | 5 | 92 | 557,1 | 7440 | 1980,6 | 1241 | 53,9 | 436,8 | 143,7 | 543,1 | ________ | _________ | 40:27:020302:18 | Бетонный бутовый | Кирпичные, гипсолитовые | Ж/бетонные плиты | Шиферная по деревянной обрешетке | Дощатые с окраской, плитка ПХВ | ______________ | 2-ые створные с окраской | Филенчатые окрашены | От городской сети | Центральное | Центральная | От ТЭЦ | Оснащено | Скрытая проводка | Приточно-вытяжная |

по ЛОТ № 11  г. Обнинск Калужской области, пр. Ленина, д. 88

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год постройки | Этажность здания | Количество жилых помещений шт. | Строительный объем, м3 | Площадь дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами, лестничными клетками ,м2 | Общая площадь жилых помещений, м2 | Общая площадь нежилых помещений, м2 | Общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества, м2 | Уборочная площадь лестниц, м2 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества, м2 | Кадастровый номер земельного участка | Фундамент | Наружные и внутренние капитальные стены | Перегородки | Перекрытия (чердачные, междуэтажные, подвальные (другие)) | Крыша | Полы | Проемы оконные | Проемы дверные | Отделка внутренняя | Отделка наружная | ХВС | Канализация | Отопление | Газовые плиты | Электроосвещение | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 10 | Калужская область, г. Обнинск, пр. Ленина, д.88 | 1963 | 5 | 48 | 9668,0 | 2240,3 | 2000,3 | 964,4 | 216,0 | 216,0 | 1422,0 | 40:27:030201:103 | Бутовый ленточный | Кирпичные t-70 см | Гипсолитовые | Ж/бетонные | Шиферная по обрешетке | Ж/бетонные, метлахская плитка | Деревянные двойные створные | Филенчатые с окраской, металлические | Штукатурка стен, побелка, масляная окраска | Штукатурка и окраска цоколя | Центральная | Центральная | Центральная | Оснащено | Скрытая проводка | Приточно-вытяжная |

по ЛОТ № 12  г. Обнинск Калужской области, ул. Мигунова, д. 11/10

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год постройки | Этажность здания | Количество жилых помещений шт. | Площадь застройки, м2 | Объем здания, м3 | Общая площадь дома, м2 | Общая площадь жилых помещений, м2 | Уборочная площадь лестниц, м2 | Площадь кровли, м2 | Площадь отмостки, м2 | Площадь земельного участка, м2 | Кадастровый номер | Фундамент | Стены и перегородки | Перекрытия | Кровля | Полы | Наружная отделка | Проемы оконные | Проемы дверные | ХВС | ГВС | Канализация | Отопление | Газовые плиты | Электроосвещение | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 12 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Мигунова, д.11/10 | 1956 | 3 | 43 | 655,7 | 6819 | 1163,3 | 819,2 | 155,0 | 852 | 88 | 3867 | 40:27:020403:16 | Бутобетонный ленточный | Кирпичные, деревянные | Ж/бетонные плиты | Шифер по обрешетке | Дощатые с окраской, плитка ПХВ, метлахская плитка | Штукатурка стен и побелка | 1-ые и 2-ые створные с окраской | Филенчатые окрашены | От городской сети | От колонок | Центральная | От ТЭЦ | Оснащено | Скрытая проводка | Естественная |

по ЛОТ № 13  г. Обнинск Калужской области,  ул. Мира, д. 15

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год постройки | Этажность здания | Количество квартир, шт. | Площадь застройки, м2 | Объем здания, м3 | Общая площадь дома, м2 | Общая площадь жилых помещений, м2 | Уборочная площадь лестниц, м2 | Площадь тех. подполья, м2 | Уборочная площадь общих коридоров и мест общего пользования, м2 | Площадь кровли, м2 | Площадь отмостки, м2 | Кадастровый номер | Фундамент | Стены / перегородки | Перекрытия | Кровля | Полы | Наружная отделка | Проемы оконные | Проемы дверные | ХВС | ГВС | Канализация | Отопление | Газовые плиты | Электроосвещение | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 13 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Мира, д.15 | 1964 | 5 | 96 | 545 | 7530 | 1709 | 1353,9 | 148 | 545 | 361,9 | 708 | 114 | _______ | Бетонный ленточный | Кирпичные / гипсолитовые | Ж/бетонные плиты | Шифер по обрешетке | Дощатые, метлахская плитка, линолеум | Штукатурка, окраска цоколя | 2-ые рамы створные, окрашены | Филенчатые окрашены | Центральное | Центральное | Центральная | Центральное от ТЭЦ | Оснащено | Скрытая проводка | Приточно-вытяжная |

по ЛОТ № 14  г. Обнинск Калужской области,  ул. Мира, д. 17б

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год постройки | Этажность здания | Количество квартир, шт. | Площадь застройки, м2 | Объем здания, м3 | Общая площадь дома, м2 | Общая площадь жилых помещений, м2 | Уборочная площадь лестниц, м2 | Площадь тех. подполья, м2 | Уборочная площадь общих коридоров и мест общего пользования, м2 | Площадь кровли, м2 | Площадь отмостки, м2 | Кадастровый номер | Фундамент | Стены / перегородки | Перекрытия | Кровля | Полы | Наружная отделка | Проемы оконные | Проемы дверные | ХВС | ГВС | Канализация | Отопление | Газовые плиты | Электроосвещение | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 14 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Мира, д.17 Б | 1971 | 5 | 160 | 928,2 | 12809 | 3039,6 | 2007,6 | 214,2 | 928,2 | 335,4 | 1206,6 | ________ | _________ | Бетонный ленточный | Кирпичные / гипсолитовые | Ж/бетонные плиты | Шифер по обрешетке | Дощатые, метлахская плитка, линолеум | Штукатурка, окраска цоколя | 2-ые рамы створные, окрашены | Филенчатые окрашены | Центральное | Центральное | Центральная | Центральное от ТЭЦ | Оснащено | Скрытая проводка | Приточно-вытяжная |

по ЛОТ № 15  г. Обнинск Калужской области, ул. Мира, д. 19

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год постройки | Этажность здания | Количество жилых помещений шт. | Площадь застройки, м2 | Объем здания, м3 | Общая площадь дома, м2 | Общая площадь жилых помещений, м2 | Площадь нежилых помещений, м2 | Уборочная площадь лестниц, м2 | Уборочная площадь общих коридоров и мест общего пользования, м2 | Площадь кровли, м2 | Площадь фасадов, м2 | Площадь земельного участка (по фактическому использованию), м2 | Площадь отмостки, м2 | Площадь газона с деревьями,м2 | Площадь подвала, м2 | Фундамент | Стены и перегородки | Перекрытия | Кровля | Полы | Внутренняя отделка | Проемы оконные | Проемы дверные | ХВС | ГВС | Канализация | Отопление | Газоснабжение | Электроосвещение | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 15 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Мира, д.19 | 1964 | 5 | 86 | 637 | 7557 | 1912,1 | 1147,3 | 133,2 | 146,2 | 289,0 | 711,9 | 1068,6 | 6059 | 67,0 | 4302 | 547,6 | Бутобетонный | Кирпичные | Сборно - ж/бетонные плиты | Деревянные стропила Шифер по обрешетке | Линолеум, в санузлах - метлахская плитка | Штукатурка стен, оклейка обоями | 2-ые створные с окраской | Филенчатые с окраской | От городской сети | Центральное от ТЭЦ | Централььная | Центральное от ТЭЦ | Центральное | Скрытая проводка | Приточно-вытяжная |

по ЛОТ № 16  г. Обнинск Калужской области, ул. Победы, д. 23

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год постройки | Кадастровый номер МКД | Этажность здания | Количество жилых помещений шт. | Строительный объем, м3 | Площадь дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами, лестничными клетками ,м2 | Общая площадь жилых помещений, м2 | Общая площадь нежилых помещений, м2 | Уборочная площадь лестниц, м2 | Уборочная общих коридоров, м2 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества, м2 | Кадастровый номер земельного участка | Фундамент | Наружные и внутренние капитальные стены | Перегородки | Перекрытия (чердачные, междуэтажные, подвальные (другие)) | Крыша | Полы | Проемы оконные | Проемы дверные | Отделка внутренняя | Отделка наружная | ХВС | Канализация | Отопление | Газовые плиты | Электроосвещение | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 15 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Победы, д.23 | 1961 | 40:27:030101:114 | 4 | 41 | 4855,0 | 1107,9 | 748,4 | 313,6 | 109,2 | 216,0 | 445,4 | 854,0 | 40:27:030101:30 | Железобетонный | Кирпичные t-70 см | Гипсолитовые | Ж/бетонные | Шиферная по обрешетке | Ж/бетонные плиты, метлахская плитка, линолеум | 1ые: 2ые: створные с окраской | Металлические | Штукатурка стен, побелка, масляная окраска | Штукатурка и окраска цоколя | Центральная | Центральная | Центральная | Оснащено | Скрытая проводка | Приточно-вытяжная |

по ЛОТ № 17  г. Обнинск Калужской области, ул. Чехова, д. 8

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Кадастровый номер здания | Год ввода в эксплуатацию | Количество этажей, шт. | Количество квартир шт. | Объем здания, м3 | Общая площадь здания, м2 | Жилая площадь, м2 | Площадь нежилых помещений, м2 | Площадь кровли, м2 | Количество лестниц, шт | Уборочная площадь лестниц, м2 | Кадастровый № земельного участка | Отмостка, м2 | Зеленые насаждения, м2 | Асфальтовое покрытие тротуара, м2 | Асфальтовое покрытие проезда, м2 | Фундамент | Стены наружные, внутренние капитальные | Перегородки | Перекрытия | Крыша | Оконные проемы | Дверные проемы | Наружная отделка | ХВС | ГВС | Канализация | Отопление | Электроснабжение | Газоснабжение | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |

| 16 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Чехова, д.8 | 40:27:020301:91 | 1960 | 2 | 8 | 255,6 | 1531 | 417,2 | 278,6 | 37,68 | __________ | __________ | __________ | __________ | 2374 | __________ | __________ | Бутовый ленточный | Брусчатые, деревянные | Дощатое утепленное | Шифер по обрешетке | Доски с окраской | _________ | 2-ые створные с окраской | Филенчатые окрашены | От городской сети | Центральное | Центральная | От ТЭЦ | Оснащено | Открытая проводка | Приточно-вытяжная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |  | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по ЛОТ № 18 г. Обнинск Калужской области, ул. Чехова, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Чехова, д. 10 | 40:27:020301:84 | 1958 |  | 2 | 8 | 254,3 | 1538 | 408,7 | 269,9 | 38,2 | __________ | __________ | __________ | __________ | 2809 | ____________________ | __________ | Кирпичный ленточный |  | Брусчатые, деревянные | Деревянные | Шифер по обрешетке | Доски с окраской | Обшивка, оокраска | 2-ые створные с окраской | Филенчатые окрашены | От городской сети | От колонок | Центральная | От ТЭЦ | Оснащено | Скрытая проводка |  | Приточно-вытяжная |

по ЛОТ № 19    г. Обнинск Калужской области, ул. Чехова, д. 12

| 18 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Чехова, д. 12 | 40:27:020301:78 | 1958 | 2 | 8 | 252,7 | 1612 | 404,9 | 272,6 | 34,2 | __________ | __________ | __________ | __________ | 2651 | __________ | __________ | Бетонный ленточный | Брусчатые, деревянные | Деревянные | Шифер по обрешетке | Доски с окраской | _________ | 2-ые створные с окраской | Филенчатые окрашены | От городской сети | Центральное | Центральная | От ТЭЦ | Оснащено | Открытая проводка | Приточно-вытяжная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

по ЛОТ № 20   г. Обнинск Калужской области, пр. Ленина, д. 211

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Кадастровый номер здания | Год ввода в эксплуатацию | Количество этажей, шт. | Количество квартир шт. | Объем здания, м3 | Общая площадь здания, м2 | Жилая площадь, м2 | Площадь нежилых помещений, м2 | Площадь кровли, м2 | Количество лестниц, шт | Уборочная площадь лестниц, м2 | Кадастровый № земельного участка | Отмостка, м2 | Площадь газонов, м2 | Покрытие тротуара, м2 | Асфальтовое покрытие проезда, м2 | Фундамент | Стены наружные, внутренние капитальные | Пожарная сигнализация | Водомерный узел | Крыша | Оконные проемы | Дверные проемы | Наружная отделка | ХВС | ГВС | Канализация | Отопление | Электроснабжение | Газоснабжение | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |

| 16 | Калужская область, г. Обнинск, Пр. Ленина,, д.211 | ________ | 2024 | 23 | 285 | 68901,0 | 22026,9 | 15001,6 | 377,7 | 1060,0 | 8 | 74,1 | 40:27:020101:3726 | __________ | 1176,5 | 1271,0 | __________ | Бутовый ленточный | Газобетонный блок, мин. плита; кирпич керамический, пазогребный блок | АПС | Водоснабжение, пожаротушение | Кровля рулонная (2 слоя наплавляемого материала на стеклохолсте) по цементно-песчаной стяжке | Армированный ПВХ профиль, двухкамерный стеклопакет | 2-ые створные с окраской | Филенчатые окрашены | Насосная водоснабжения | Насосная водоснабжения | Центральная | Индивидуальный тепловой пункт | Оснащено | ___________ | Приточно-вытяжная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |