Приложение № 1

к извещению

Характеристика объекта  конкурса

по ЛОТ № 1  г. Обнинск Калужской области, пр. Ленина, д. 223

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год постройки | Количество этажей, в том числе подземных, шт. | Количество секций, шт. | Количество лифтов, шт. | Количество квартир шт. | Индивидуальные подъемники, шт. | Общая площадь помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас), м2 | Общая площадь жилых помещений за исключением лоджий, м2 | Объем здания, м3 | Общая площадь здания, м2 | Жилая площадь квартир, м2 | Общая площадь балконов, лоджий, м2 | Общая площадь нежилых помещений, являющихся общим имуществом дома, (1 этаж, лестничные пролеты и марши, переходы, коридоры) м2 , в том числе: | техподполье , м2 | технический этаж, м2 | Кадастровый № земельного участка | Фундамент | Стены наружные | Стены подвала | Перекрытия | Кровля | Заполнение световых проемов | ХВС | ГВС | Канализация | Отопление | Электроснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | Калужская область, г. Обнинск, пр. Ленина, д. 223 | 2018 | 20 | 3 | 6 | 277 | 3 | 15 431,2 | 14 958,3 | 81 482 | 21 212,5 | 8 133,9 | 472,9 | 5 557,1 | 983,2 | 1029,0 | 40:27:020101:761 | Железобетонная плита | Поэтажно опертые из газосиликатных блоков толщ. 250мм, плотность D500 с утеплителем из минплиты 150мм и фасадной системойс воздушным зазором, облицованным керамогранитом | Монолитный бетон | Монолитные ж/б, толщ. 180 мм | Монолитная ж/б плита с разуклонкой из цем.-песч. стяжки по керамзиту, мягкая кровля | Двухкамерные стеклопакеты | От городской сети | Индивидуальный тепловой пункт | Центральная | От ГТУ ТЭЦ | От ГТУ ТЭЦ / электроплиты |