Приложение № 1

к конкурсной документации

Утверждаю

Глава Администрации города Обнинска

(должность, ф.и.о. руководителя органа

А.А. Авдеев

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

249037, г. Обнинск Калужской области,

почтовый индекс и адрес, телефон,

пл. Преображения, д. 1, факс: (48439) 6-62-82

факс, адрес электронной почты)

| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме № 14 по ул. Глинки в г. Обнинске, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  г.Обнинск, ул. Глинки, д.14

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

40:27:020301:47

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки                           1957

5. Степень износа по данным государственного технического учета

62 %

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей                       2

10. Наличие подвала                нет

11. Наличие цокольного этажа      нет

12. Наличие мансарды     нет

13. Наличие мезонина     нет

14. Количество квартир                    8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем                          1540		куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками                              436,2		кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)                                406,3		кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)                                    ----		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)                           ----		кв. м

20. Количество лестниц                                  1		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

32,8	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров                 ----		кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)                                ----		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                     1460    кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

40:27:020301:47

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | кирпичный ленточный | удовлетворительно |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брусчатые | удовлетворительно |
| 3. Перегородки | дощатые | требуется ремонт |
| 4. Перекрытия | деревянные | удовлетворительно |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | деревянные | требуется ремонт |
| подвальные | - |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | удовлетворительно |
| 6. Полы | дощатые по лагам | удовлетворительно |
| 7. Проемы | двойные створчатые с окраской | удовлетворительно |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые с окраской | удовлетворительно |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка стен, побелка,масляная окраска | удовлетворительно |
| внутренняя |  |  |
| наружная | обшивка вагонкой,окраска | удовлетворительно |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | чугунные | удовлетворительно |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | - |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| вентиляция | вытяжная с естественные побуждение | удовлетворительно |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | скрытая проводка | удовлетворительно |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | стальные трубы | удовлетворительно |
| горячее водоснабжение | от газовой колонки | удовлетворительно |
| водоотведение | чугунные трубы | удовлетворительно |
| газоснабжение | стальные трубы | удовлетворительно |
| отопление (от внешних котельных) | стальные трубы | удовлетворительно |
| отопление (от домовой котельной) печи | от ТЭЦ | удовлетворительно |
| калориферы | чугунные радиаторы | удовлетворительно |
| АГВ | - |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | ж/б плиты | удовлетворительно |

Заместитель главы Администрации города Обнинска по вопросам городского хозяйства

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  | В.В. Лежнин |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |

| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.