Перечень предлагаемого к использованию оборудования

на предприятиях (организациях) города

| № п/п | Наименование и назначение оборудования (услуги), предлагаемого к использованию | Условия использования | Контактная информация (Ф.И.О., телефон, e-mail) |
| --- | --- | --- | --- |
| ГНУ ВНИИСХРАЭ РАСХН |  |  |  |
| 1 | Атомно-эмиссионный спектрометр с индуктивно-связанной плазмой (ICP-AES) для определения тяжелых металлов | на договорной основе | Анисимов Вячеслав Сергеевич, т. 9-69-44 anisimov@riar.obninsk.org |
| 2 | Атомно-абсорбционный спектрометр для определения тяжелых металлов | на договорной основе | Анисимов Вячеслав Сергеевич, т. 9-69-44 anisimov@riar.obninsk.org |
| 3 | Термолюминесцентная установка для измерения детекторов | на договорной основе | Спирин Евгений Викторович, т.9-69-60 spirin@riar.obninsk.org |
| 5 | Многоканальный анализатор DeskTop InSpector 1270 (США, «Canberra Industries, Inc.») Назначение: анализ на содержание гамма-излучающих радионуклидов | на договорной основе | Спирин Евгений Викторович, т.9-69-60 spirin@riar.obninsk.org |
| 6 | Низкоэнергетический гамма-спектрометр с полупроводниковым детектором из особо чистого германия производства фирмы EG&G ORTEC (США). Назначение: анализ проб на содержание радионуклидов с энергиями, соответствующими области мягкого гамма-излучения | на договорной основе | Спирин Евгений Викторович, т.9-69-60 spirin@riar.obninsk.org |
| 7 | Спектрометрический комплекс "МУЛЬТИРАД" с программным обеспечением "ПРОГРЕСС в составе: альфа–спектрометр с полупроводниковым детектором; гамма-спектрометр сцинтилляционный; бета –спектрометр сцинтилляционны Комплекс является средством для измерения активности α-, β-, γ-излучающих радионуклидов в продуктах питания, биологических пробах и других объектах окружающей среды | на договорной основе | Спирин Евгений Викторович, т.9-69-60 spirin@riar.obninsk.org |
| 8 | Портативный сцинтилляционный гамма-спектрометр InSpector 1000 (США, «Canberra Industries, Inc.»). Предназначен для полевых измерений, где требуются идентификация радионуклидов, определение активности, измерение мощности дозы и скорости счета, или набор и анализ спектра | на договорной основе | Спирин Евгений Викторович, т.9-69-60 spirin@riar.obninsk.org |
| 9 | Дозиметр гамма-излучения ДКГ-01 «Сталкер» с привязкой на местности (GPS) Используется в полевых условиях при: - составлении карт радиационной обстановки на местности; - выявлении радиационных аномалий; - оценке на местности последствий радиационных аварий и т.д. | на договорной основе | Спирин Евгений Викторович, т.9-69-60 spirin@riar.obninsk.org |
| 10 | Гамма-установка для облучения растений и биологических объектов ГУР-120 | на договорной основе | Спирин Евгений Викторович, т.9-69-60 spirin@riar.obninsk.org |
| 11 | Инфракрасный Фурье-спектрометр ФСМ-1202. Предназначен для определения органических загрязнителей, а также ряда природных органических компонентов в составе различных почвенных и водных объектов. | на договорной основе | Санжарова Наталья Ивановна, т. 9-69-77, natsan2004@mail.ru |
| 12 | Анализатор качества молока КЛЕВЕР-1М Без применения химических реактивов прибор позволяет одновременно измерять содержание массовой доли жира, сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО), белка, плотность и температуру | на договорной основе | Исамов Низаметдин Низаметдинович, т. 9-69-46 nizomis@yandex.ru |
| 13 | Флюрат 02-2М. Предназначен для контроля загрязненности почв и грунтов нефтепродуктами и тяжелыми металлами, а также ряда природных органических компонентов в составе различных почвенных и водных объектов. | на договорной основе | Санжарова Наталья Ивановна, т. 9-69-77, natsan2004@mail.ru |
| 14 | Атомно-абсорбционный спектрометр КВАНТ-Z.ЭТА. Предназначен для определения содержания ТМ в пробах различного происхождения (почва, растительный и животный материал) | на договорной основе | Анисимов Вячеслав Сергеевич, т. 9-69-44 anisimov@riar.obninsk.org |
| 15 | Оптоволоконный спектрофотометр AvaSpec-2048 (Голландия). Высокочувствительный оптоволоконный спектрофотометр, рекомендуется использовать как спектрофотометр, фотоколориметр, радиометр, нефелометр, флуориметр, флюороскан или люминометр для аналитических исследований с высокой фотометрической чувствительностью в спектральном диапазоне 200-1100 нм и оптическим разрешением от 0.04 нм. | на договорной основе | Цыгвинцев Павел Николаевич, т.9-69-42 Paul-gomel@mail.ru |
| 16 | УФ-радиометр ТКА-ПКМ. Предназначен для измерения мощности в диапазоне 10…40000 мВт/м2 различных источников УФ-радиации | на договорной основе | Цыгвинцев Павел Николаевич, т.9-69-42 Paul-gomel@mail.ru |
| ПК «Электроника» |  |  |  |
| 1 | Сборочно-конвейерная линия для производства изделий электроники, компьютерной техники, приборов и т. п. | Контрактная сборка | Родин И.В. igorr@kraftway.ru, (495) 969-24-00 доб. 2769, 1769 |
| 2 | Оборудование для сборки крупногабаритной электронной техники (информ. киоски, системы хранения данных, вычислительные центры) | Контрактная сборка | Родин И.В. igorr@kraftway.ru, (495) 969-24-00 доб. 2769, 1769 |
| 3 | Линии для монтажа печатных плат (могут быть использованы компоненты любого типа BGA, SMD, DIP и т. д.) | Контрактное производство | Родин И.В. igorr@kraftway.ru, (495) 969-24-00 доб. 2769, 1769 |
| 4 | Лаборатория специальных проверок и специальных исследований на соответствие техники требованиям ФСТЭК, ФСБ и т. д. | Оказание услуг | Родин И.В. igorr@kraftway.ru, (495) 969-24-00 доб. 2769, 1769 |
| ЗАО «Циклотрон» |  |  |  |
| 1 | 1.1. Механическая обработка (токарная, фрезерная, шлифование, заточка металлорежущего инструмента). 1.2. Аргонно-дуговая сварка и пайка металлов и сплавов. | Выполнение работ по заказам | Генеральный директор Разбаш Анатолий Анатольевич cyclotron@obninsk.com, 9-86-36 |
| 2 | 2.1. Плавильная печь (плавка металлов и сплавов до Т 1210 град. С). 2.2. Установка диффузионной сварки УДС-1 и УДС-2 (диффузионная сварка металлов и сплавов). 2.3. Установка лазерной сварки КВАЕНТ-15 (лазерная сварка металлов и сплавов). | Выполнение работ по заказам | Генеральный директор Разбаш Анатолий Анатольевич cyclotron@obninsk.com, 9-86-36 |
| 3 | Спектрометр атомно-абсорбционный «SOLAAR-969» c пламенной атомизацией (работы по химическому анализу). Спектрометр ПЭ-5400ВИ (работы по химическому анализу). | Выполнение работ по заказам | Генеральный директор Разбаш Анатолий Анатольевич cyclotron@obninsk.com, 9-86-36 |
| ООО «Обнинскгаз полимер» |  |  |  |
| 1 | Прецизионный электроискровой погружной проволочно‐вырезной станок Sodick AG400L. Станок с ЧПУ, предназначен для изготовления деталей сложной формы из электропроводящих материалов методом электроискровой вырезки. Плоскость реза - от вертикальной (цилиндрической) до наклонной (конической) с max. углом - 45º, в том числе, с переменным углом наклона и различными контурами вырезаемых отверстий в верхней и нижних плоскостях обрабатываемого изделия. Максимальные размеры заготовки – 400х280х250 мм. Примеры вырезаемых изделий: вырубные штампы, пресс-формы, матрицы, пуансоны, фасонные резцы, шаблоны и др. | На договорной основе. | Нач. конструкторско-технологического отдела Орехов М.В., тел. (48439) 7-61-55, e-mail: kto@ogp-obninsk.ru |
| 2 | Электроискровой (электроэрозионный) станок Sodick K1C “СУПЕРДРЕЛЬ” для быстрой прошивки глубоких и сквозных отверстий ∅ 0,8 и 1,0мм, в металлах любой твердости. | На договорной основе | Нач. конструкторско-технологического отдела Орехов М.В., тел. (48439) 7-61-55, e-mail: kto@ogp-obninsk.ru |
| НП «Калужский лазерный инновационно - технологический центр – Центр коллективного пользования» |  |  |  |
| 1 | Лазерная установка фирмы "Arnold" - (5 KW CO2-Slab-Laser в сочетании с портальной установкой, оснащенной ротирующей осью и рабочими головками для резки и сварки) Резка, сварка и обработка поверхности металлов. Cварка сталей и других сплавов толщиной 2—9 мм со скоростью до 12 м/мин Раскрой металлов толщиной 1—25 мм со скоростью до 3,5 м/мин | На договорной основе | Карабашев Антон +7-(48439)-2-30-61 +7(495) 232-37-02, 232-31-77 (доб. 118) +7(929)977-78-23 karabashev@r-tech.ru Буяров Сергей +7-(48439)-2-30-61 +7-919-030-62-38 buyarov@r-tech.ru |
| 2 | Лазерный режущий станок-робот VOTAN C-BIM Beam in Motion - Установка для лазерной резки пластмасс. Максимальный размер детали (в мм) 1400 x 700 x 500 Скорость резки 500 мм/с Скорость позиционирования 4,000 мм/с Точность позиционирования ± 0.1 мм Мощность излучения лазера 600 Вт | На договорной основе |  |
| 3 | Лазерный сварочный станок-робот VOTAN W-Compact - Лазерная установка для сварки пластмасс. Готовая система с 140 W волоконным лазером и 6-ти координатным роботом. Максимальный размер детали 500х500х400 мм Скорость сварки 3 м/мин | На договорной основе |  |
| 4 | Лазерный режущий станок-робот VOTAN C-BIM - С40 Установка для лазерной резки и сварки металла. Волоконный лазер (длина волны = 1.07 мкм - 1.08 мкм ) Максимальный размер детали (в мм) 700 x 500 x 1400 Скорость резки 300 мм/с Точность позиционирования до ± 0.04 мм Мощность излучения лазера 2000 Вт | На договорной основе |  |
| 5 | Лазерные комбинированные комплексы COMBINATION TwinLas 1613-R DC-020 и TwinLas 2115-R2.5-DC025 Предназначены для резки неметаллических плоских и цилиндрических материалов. Мощность, СО2 лазера 2500 Вт Скорость резки 20 м/мин Точность позиционирования, ± 0,05мм Точность повторения, ± 0,02мм Рабочая зона обработки плоских изделий 2100 x 1500 мм Рабочая зона обработки цилиндрических материалов – длина 2500мм, диаметр =174 - 645 мм | На договорной основе | Карабашев Антон +7-(48439)-2-30-61 +7(495) 232-37-02, 232-31-77 (доб. 118) +7(929)977-78-23 karabashev@r-tech.ru Бобков Игорь +7-(495)-232-37-02 +7-916-429-22-76 bobkov@r-tech.ru |
| 6 | Мобильная установка для лазерной сварки и наплавки металла - COMBOLASER - предназначена для лазерной сварки и наплавки металла - восстановление инструмента. Основные технические данные: Длина волны излучения — 1,06 мкм Номинальная мощность — до 100 Вт (пиковая — 4 кВт) Энергия импульса до 50 Дж Частота модуляции излучения — 0,5 ... 20 Гц Длительность — 0,2 … 20 мс Вес — около 50 кг Электропитание — 3-х фазное 380 В, 50 Гц Размеры установки 330 х 530 х 700 мм | На договорной основе | Карабашев Антон +7-(48439)-2-30-61 +7(495) 232-37-02, 232-31-77 (доб. 118) +7(929)977-78-23 karabashev@r-tech.ru Прошин Дмитрий +7-(48439)-2-30-61 +7-910-919-57-07 proshin@r-tech.ru |
| 7 | Мобильная установка для лазерной сварки и наплавки металла - ЛАТ-300 - предназначена для лазерной сварки и наплавки металла - восстановление инструмента. Основные технические данные: Длина волны излучения — 1,064 мкм Номинальная мощность — 300 Вт (пиковая — 10 кВт) Энергия импульса -100 Дж Частота модуляции излучения — 1 ... 100 Гц Длительность — 0,2 … 20 мс Вес — около 180 кг Электропитание — 3-х фазное 380/220 В, 50 Гц Размеры установки 1500 х 1000 х 1500 мм Максимальный радиус зоны обработки - 1700 мм | На договорной основе |  |
| 8 | Мобильная установка для лазерной маркировки и гравировки - LDesigner FM Основные технические данные: Длина волны излучения —1,06…1,07 мкм Номинальная мощность — 50 Вт Частота модуляции излучения — 20—100 кГц Срок службы без замены — до 100 000 часов Поле обработки —100 х 100 мм Вес — около 5,5 кг Вес блока управления и питания — 20 кг Электропитание — 220 В, 50 Гц Имеется программный комплекс, позволяющий комфортно работать, создавать и импортировать файлы различных форматов. | На договорной основе |  |
| 9 | Электроэрозионный проволочно-вырезной станок Предназначен для изготовления деталей технологической оснастки из твердых сплавов (сталей), которые неудобно изготавливать фрезерованием. Станок используется для получения на деталях внутренних острых углов, малых радиусов либо в случаях, когда обрабатываемая глубина представляет трудности для фрезерования. Поскольку проволока, в отличие фрезерного инструмента, не подвергается постоянному износу, она гарантирует точность обработки независимо от ее сложности. Размер рабочей зоны установки составляет 200 х 250 мм Максимальный вес — 100 кг Точность обработки ≤ 0,015 мм Шероховатость Ra ≤ 2,5. Максимальная скорость обработки 120 мм2 / мин | На договорной основе | Водовозов Алексей +7(495) 232-37-02, 232-31-77 (доб. 116) +7(916)675-24-13 vodovozov@r-tech.ru Кирпичев Георгий (48439) 9-60-80, 2-33-23 (доб. 126) kirpi4ev@r-tech.ru |
| 10 | Установка резки струей воды высокого давления Marbajet - позволяет обрабатывать с рекордной скоростью и высоким качеством различные виды эластомеров и других схожих материалов без добавления абразива. С помощью этой установки возможно изготовление сложных прокладок и других схожих деталей с высокой точностью, скоростью и без изменения структуры материала, так как водяная струя не нагревает обрабатываемый материал. Рабочая зона данной установки составляет 500 х 500 мм. | На договорной основе | Водовозов Алексей +7(495) 232-37-02, 232-31-77 (доб. 116) +7(916)675-24-13 vodovozov@r-tech.ru Мусиенко Наталья (48439) 9-60-80, 2-33-23 (доб. 126) musienkonv@r-tech.ru |
| 11 | Гидро-пневмо-абразивная установка - служит для подготовки поверхности для дальнейшей обработки либо для финишной обработки готовой детали (очистка от окалины, ржавчины, краски и т.д., послойное удаления покрытий, снижение шероховатости, матирование). Основные технические характеристики установки: Габариты рабочей зоны — 1000 х 1000 х 1400 мм Производительность очистки — 10—15 м²/час Энергопотребление — 0,85 кВт Объем воды в замкнутом цикле — 1,0 м³ Шлюзовая емкость, сборник шлака — 0,9 м³ Объем рабочего конуса — 100 л Кол-во загружаемого абразива — 40 кг Параметры сжатого воздуха — 0,6/300,0 МПа/м³/час Класс очистки — Sa–3 Шероховатость обработанной поверхности — 5,0—0,2 Ra | На договорной основе | Водовозов Алексей +7(495) 232-37-02, 232-31-77 (доб. 116) +7(916)675-24-13 vodovozov@r-tech.ru Кирпичев Георгий (48439) 9-60-80, 2-33-23 (доб. 126) kirpi4ev@r-tech.ru |
| 12 | Универсальные токарные, фрезерные, отрезные и шлифовальные (круглая и плоская шлифовка) станки | На договорной основе | Водовозов Алексей +7(495) 232-37-02, 232-31-77 (доб. 116) +7(916)675-24-13 vodovozov@r-tech.ru Кирпичев Георгий (48439) 9-60-80, 2-33-23 (доб. 126) kirpi4ev@r-tech.ru |
| 13 | Участок термообработки - для термообработки металлических деталей (закалка, отпуск,…) Габариты обрабатываемых деталей - 350х500х350 Макс. температура - 1280 С | На договорной основе | Карабашев Антон +7-(48439)-2-30-61 +7(495) 232-37-02, 232-31-77 (доб. 118) +7(929)977-78-23 karabashev@r-tech.ru Водовозов Алексей +7(495) 232-37-02, 232-31-77 (доб. 116) +7(916)675-24-13 vodovozov@r-tech.ru |
| 14 | Сварочный полуавтомат Kempomat - для промышленной сварки металлов | На договорной основе |  |
| ООО «НПП «Интех» |  |  |  |
| 1 | Установка для прототипирования «Dimension SST». Предназначена для изготовления точного макета различных деталей, образцов по математической модели для оценки полученных свойств предметов. | На договорной основе | РФ, 249032, Калужская область, г. Обнинск, Тел./факс: (48439) 6-08-41, +79688084561 e-mail: trade@automirror.ru Поерова Юлия Викторовна |
| 2 | Термопластавтомат. Предназначена для изготовления пластмассовых деталей. Предлагаем полный цикл производства: - разработка изделий; - проектирование и изготовление оснастки; - изготовление деталей на имеющемся у нас оборудовании. | На договорной основе | РФ, 249032, Калужская область, г. Обнинск, Тел./факс: (48439) 6-08-41, +79688084561 e-mail: trade@automirror.ru Поерова Юлия Викторовна |
| ООО НПП «МЕТРА» |  |  |  |
| 1 | Заготовительные операции: - Рубка листового металла - Ленточная резка проката - Газокислородная резка | По договорённости | Ильченко Е.Г. 4-05-78 доб.321 |
| 2 | Механическая обработка металла: 2.1.Токарная обработка 2.2. Фрезерная обработка 2.3. Шлифовка | По договорённости |  |
| 3 | Слесарная обработка | По договорённости |  |
| 4 | Прессовое оборудование 4.1. Гибочный пресс 4.2. Пресс 50 т 4.3. Вальцовочный станок до 2 мм | По договорённости |  |
| 5 | Сварка: 5.1. Полуавтоматическая 5.2. Аргонно-дуговая | По договорённости |  |
| 6 | Покраска: 6.1. Дробеструйная очистка металлов 6.2. Порошковая окраска 6.3. Окраска водоэмульсионными защитными покрытиями 6.4. Покраска органическими защитными покрытиями | По договорённости |  |
| 7 | Термическая обработка металлов | По договорённости |  |
| 8 | Испытательное оборудование: 8.1. Разрывная машина 8.2. Климатические камеры 8.3. Поверенные гири 25, 500, 2000 кг 8.4. Ультразвуковой контроль | По договорённости |  |
| 9 | Проектирование областях: 9.1. Металлоконструкций 9.2. Приборостроения 9.3. Промышленной автоматизации | По договорённости |  |