Приложение № 1

к извещению

Характеристика объекта  конкурса

по ЛОТ № 13  г. Обнинск Калужской области, ул. Горького, д. 50

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год сдачи в эксплуатацию после реконструкции | Этажность здания | Количество квартир, шт. | Площадь застройки, м2 | Объем здания, м3 | Общая площадь дома, м2 | Жилая площадь, м2 | Уборочная площадь лестниц, м2 | Площадь подвала, м2 | Площадь кровли, м2 | Кадастровый номер | Фундамент | Стены / перегородки | Перекрытия | Кровля | Полы | Внутренняя отделка | Проемы оконные | Проемы дверные | ХВС | ГВС | Канализация | Отопление | Газоснабжение | Электроосвещение | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Горького, д. 50 | 2005 | 3 | 8 | 553 | 1999 | 1077,8 | 620 | 132,8 | 292,2 | 719 | _______ | Бетонный | Кирпичные / гипсолитовые | Деревянное, ж/б плиты | Мягкая рулонная | Линолеум, керамическая плитка, ламинат | Штукатурка стен, окраска, обои, керамическая плитка | Стеклопакеты | Филенчатые | От городской сети | Центральное от ТЭЦ | Центральная к городскому конвектору | От ТЭЦ | Центральное | Скрытая проводка | Приточно-вытяжная |