Приложение № 1

к извещению

Характеристика объекта  конкурса

по ЛОТ № 15  г. Обнинск Калужской области, ул. Энгельса, д. 11

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год постройки | Этажность здания | Количество квартир, шт. | Площадь застройки, м2 | Объем здания, м3 | Общая площадь дома, м2 | Общая площадь жилых помещений, м2 | Уборочная площадь лестниц, м2 | Площадь подвала, м2 | Площадь фасада, м2 | Площадь кровли, м2 | Площадь отмостки, м2 | Площадь земельного участка, м2 | Кадастровый номер | Фундамент | Стены и перегородки | Перекрытия | Кровля | Полы | Наружная отделка | Проемы оконные | Проемы дверные | ХВС | ГВС | Канализация | Отопление | Газовые плиты | Электроосвещение | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Энгельса, д.11 | 1975 | 5 | 179 |  | 38552 | 9623,2 | 5939,7 | 1218,9 | 2897,5 | ________ | 3052,3 | 344 | 7795 | 40:27:030602:154 | На сваях ж/ бетонные блоки | Кирпичные, гипсолитовые | Ж/бетонные плиты | Мягкая рулонная совмещенная с перекрытием | По цементной стяжке утепленный линолеум | ______________ | 2-ые створные с окраской | Филенчатые окрашены | От городской сети | Центральное | Центральная | От ТЭЦ | Оснащено | Скрытая проводка | Приточно-вытяжная |