Приложение № 1

к извещению

Характеристика объекта  конкурса

по ЛОТ № 6  г. Обнинск Калужской области, пр. Ленина, д. 4/3

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год постройки | Этажность здания | Количество жилых помещений шт. | Площадь застройки, м2 | Объем здания, м3 | Общая площадь дома, м2 | Общая площадь жилых помещений, м2 | Уборочная площадь лестниц, м2 | Площадь подвала, м2 | Площадь фасада, м2 | Площадь кровли, м2 | Площадь отмостки, м2 | Площадь земельного участка, м2 | Кадастровый номер | Фундамент | Стены и перегородки | Перекрытия | Кровля | Полы | Наружная отделка | Проемы оконные | Проемы дверные | ХВС | ГВС | Канализация | Отопление | Газовые плиты | Электроосвещение | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | Калужская область, г. Обнинск, пр. Ленина, д. 22/8 | 1950 | 3 | 27 | 929,5 | 8973 | 1982,4 | 1128,1 | 228,5 | 925,1 | __________ | 1203 | 147 | 3300 | 40:27:020402 | Бетонный ленточный | Кирпичные, деревянные | Деревянное, ж/ бетонное | Металлическая по обрешетке | Паркет, на кухне доски с окраской, в с/узлах метлахская плитка | Мокрая штукатурка и окраска стен | 2-ые створные с окраской | Филенчатые окрашены | От городской сети | От колонок | Центральная | От ТЭЦ | Оснащено | Скрытая проводка | Естественная |