Приложение № 1

к извещению

Характеристика объекта  конкурса

по ЛОТ № 8  г. Обнинск Калужской области, ул. Мигунова, д. 11/10

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год постройки | Этажность здания | Количество жилых помещений шт. | Площадь застройки, м2 | Объем здания, м3 | Общая площадь дома, м2 | Общая площадь жилых помещений, м2 | Уборочная площадь лестниц, м2 | Площадь кровли, м2 | Площадь отмостки, м2 | Площадь земельного участка, м2 | Кадастровый номер | Фундамент | Стены и перегородки | Перекрытия | Кровля | Полы | Наружная отделка | Проемы оконные | Проемы дверные | ХВС | ГВС | Канализация | Отопление | Газовые плиты | Электроосвещение | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Мигунова, д.11/10 | 1956 | 3 | 43 | 655,7 | 6819 | 1163,3 | 819,2 | 155,0 | 852 | 88 | 3867 | 40:27:020403:16 | Бутобетонный ленточный | Кирпичные, деревянные | Ж/бетонные плиты | Шифер по обрешетке | Дощатые с окраской, плитка ПХВ, метлахская плитка | Штукатурка стен и побелка | 1-ые и 2-ые створные с окраской | Филенчатые окрашены | От городской сети | От колонок | Центральная | От ТЭЦ | Оснащено | Скрытая проводка | Естественная |