Приложение № 2

к Договору об освоении территории в целях

строительства жилья экономического класса

Технические условия подключения объекта капитального

строительства к тепловым сетям МП «Теплоснабжение

Объект капитального строительства – жилой комплекс экономического класса на территории 46 мкр.

Адрес: г. Обнинск, земельный участок в районе ул. Курчатова, 35

Заявитель: Администрация города Обнинска.

- Максимальная нагрузка – 1.0 Гкал/час.

- Ориентировочная точка подключения – тепловая сеть Ду 700 мм надземной прокладки в районе неподвижной опоры.

- Срок действия технических условий – 3 года.

- Плата за технологическое подключение определяется в соответствии с установленной Министерством тарифного регулирования Калужской области ставкой на подключение (8722000 руб./Гкал/ч, без учета НДС).

- Правообладатель земельного участка в течение 1 года должен обратиться в МП «Теплоснабжение» с заявлением  о подключении   к тепловым сетям и уточнением подключаемой нагрузки для получения условий подключения (технических условий на присоединение), которые служат основанием для проектирования и заключения договора о подключении.

Директор	                                                                                  Ю.И.Юрков