Приложение № 5

к   Договору  об освоении территории в целях

строительства жилья экономического класса

1.Внутренняя отделка жилых помещений многоквартирных жилых домов:

Жилые комнаты, коридоры, холлы:

потолки – окрашены;

стены – оклеены обоями;

покрытие полов – линолеум или ламинат;

плинтусы – деревянные или пластиковые.

Ванные комнаты, санузлы:

потолки – окрашены;

стены – окрашены масляной краской и (или) облицованы керамической плиткой;

покрытие полов – керамическая плитка;

плинтусы – из керамической плитки.

Кухни, кладовые:

потолки – окрашены;

стены – окрашены и (или) облицованы керамической плиткой;

покрытие полов – линолеум, (ламинат, или облицованы керамической плиткой);

плинтусы – деревянные или пластиковые;

обязательно наличие установленных электрических (при  наличии газопотребления – газовых) плит.

2. Основные характеристики и минимальные требования к сантехническому оборудованию и столярным изделиям:

окна – оконные блоки с одно- или двухкамерным стеклопакетом (по теплотехническим требованиям);

подоконные плиты – деревянные или пластиковые;

двери входные (в квартиры) – деревянные со сплошным заполнением или металлические;

двери внутренние – глухие или остекленные;

обязательно наличие установленных сантехнических приборов –унитазов, умывальников, кухонных моек и ванн.

3. Строительные и отделочные материалы, а также материалы, используемые в строительстве, должны быть разрешены к применению органами и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы.

4. Концентрация вредных веществ в воздухе жилого помещения не должна превышать предельно допустимую концентрацию для атмосферного воздуха населенных мест.

5.Уровень напряженности электростатического поля на поверхности строительных и отделочных материалов не должен превышать 15 кВ/м (при относительной влажности воздуха 30 – 60%).

6.Рациональный расход энергетических ресурсов с учетом требований, установленных нормативными документами в сфере применения требований энергетической эффективности.

7. Показатели санитарно-эпидемиологических требований не ниже установленных нормативными документами в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.