Приложение № 1

к извещению

Характеристика объекта  конкурса

по ЛОТ № 1  г. Обнинск Калужской области, пр. Ленина, д. 81

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год постройки | Этажность здания | Количество жилых квартир шт. | Количество жилых комнат шт. | Объем здания, м3 | Общая площадь, м2 | Жилая площадь, м2 | Площадь застройки, м2 | Площадь техподполья, м2 | Уборочная площадь лестниц, м2 | Уборочная площадь общих коридоров и мест общего пользования м2 | Количество лестничных клеток, шт. | Площадь кровли, м2 | Площадь отмостки, м2 | Уборочная площадь земельного участка, м2 | Асфальтовое покрытие, м2 | Площадь зеленых насаждений, м2 | Фундамент | Стены и перегородки | Перекрытия | Кровля | Полы | Проемы оконные | Проемы дверные | ХВС | ГВС | Канализация | Отопление | Газовые плиты | Электроосвещение | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 1 | Калужская область, г. Обнинск, Пр. Ленина, д. 81 | 1971 | 5 | 156 | 158 | 12 617 | 3 005,1 | 2 002,3 | 914,3 | 914,3 | 210,3 | 311,5 | 3 | 1189 | 162 | 2 004 | 743 | 1 099 | Свайный | Кирпичные, гипсолитовые | Ж/бетонные плиты | Шиферная по деревянной обрешетке | Дощатые с окраской, плитка ПХВ в санузлах метлахская плитка | 2-ые створные с окраской | Филенчатые окрашены | От городской сети | Центральное | Центральная | От ТЭЦ | Оснащено | Скрытая проводка | Приточно-вытяжная |

Характеристика объекта  конкурса

по ЛОТ № 1  г. Обнинск Калужской области, пр. Ленина, д. 83

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год постройки | Этажность здания | Количество жилых квартир шт. | Количество жилых комнат шт. | Объем здания, м3 | Общая площадь, м2 | Жилая площадь, м2 | Площадь нежилых помещений, м2 | Площадь застройки, м2 | Площадь техподполья, м2 | Уборочная площадь лестниц, м2 | Уборочная площадь общих коридоров и мест общего пользования м2 | Количество лестничных клеток, шт. | Площадь кровли, м2 | Площадь отмостки, м2 | Уборочная площадь земельного участка, м2 | Асфальтовое/ бетонное покрытие, м2 | Площадь зеленых насаждений, м2 | Фундамент | Стены и перегородки | Перекрытия | Кровля | Полы | Проемы оконные | Проемы дверные | ХВС | ГВС | Канализация | Отопление | Газовые плиты | Электроосвещение | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 1 | Калужская область, г. Обнинск, Пр. Ленина, д. 83 | 1970 | 5 | 144 | 173 | 12 994 | 3 055,3 | 1 930,2 | 25,7 | 918,3 | 918,3 | 211,0 | 587,7 | 3 | 918,3 | 154 | 7 886 | 1 651 / 279 | 5 802 | Свайный | Кирпичные, гипсолитовые | Ж/бетонные плиты | Мягкая рулонная совмещенная с перекрытием | Линолеум, доски, метлахская плитка | 2-ые створные с окраской | Филенчатые окрашены | От городской сети | Центральное | Центральная | От ТЭЦ | Оснащено | Скрытая проводка | Приточно-вытяжная |